## Lapas1
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-136
2 priedas
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2013-2018 METŲ INVESTICIJOS Į TURTO ATNAUJINIMĄ – REMONTĄ, DIDINANTĮ ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĘ/ ILGINANTĮ JO NAUDINGO TARNAVIMO LAIKĄ KĖDAINIŲ MIESTE IR RAJONE
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Planuota objekto vertė tūkst. Eur | Įgyvendinimo metai | Investicijos vertė tūkst. Eur | Trumpa objekto charakteristika
1. | Šilumos tinklų remontas didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę (ilginantis jo naudingo tarnavimo laiką) | Bendrovės lėšos | 66 | 2014-2018 | 66 | Nuo DN50 iki DN100 mm, L 396 m
Tame skaičiuje
1.1. | ŠT nuo ŠK-8-6 iki Radvilų g.5, Kėdainiuose, remontas | Bendrovės lėšos | 6 | 2018 | 6 | DN50 mm, L 44 m
1.2. | ŠT nuo PT-107A iki PT-107A-1 Kėdainiuose, kapitalinis remontas | Bendrovės lėšos | 21 | 2016 | 21 | DN80 mm, L 122 m
1.3. | ŠT nuo ŠK-106-10-5 iki Mindaugo g. 13, Kėdainiuose kapitalinis remontas | Bendrovės lėšos | 9 | 2016 | 9 | DN50 mm, L 53 m; DN150, L 6 m
1.4. | ŠT nuo Mindaugo g. 10 iki Mindaugo g. 12, Kėdainiuose, remontas | Bendrovės lėšos | 8 | 2016 | 8 | DN50 mm, L 52 m
1.5. | ŠT nuo Mindaugo g. 8 iki Gegučių g. 11, Kėdainiuose, kapitalinis remontas | Bendrovės lėšos | 7 | 2016 | 7 | DN50 mm, L 41 m
1.6. | ŠT nuo PT-11-3A iki Lukšio g. 9A, Kėdainiuose, remontas | Bendrovės lėšos | 5 | 2016 | 5 | DN50 mm, L 34 m
1.7. | ŠT prie Š-118-4 ir prie Š-118-4A Kėdainiuose, remontas | Bendrovės lėšos | 10 | 2014 | 10 | DN50 mm, L 2 m; DN80 mm, L 36 m; DN100 mm, L 6 m
2. | Remontas didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę (ilginantis jo naudingo tarnavimo laiką) | Bendrovės lėšos | 2 | 2013-2018 | 2
Tame skaičiuje
2.1. | Slėgio keitiklio įrengimas Šlapaberžės katilinėje | Bendrovės lėšos | 0.5 | 2018 | 0.5 | Sumontuota nuotolinė duomenų perdavimo įranga ir slėgio keitikliai (3 vnt.)
2.2. | Kaplių katilinės Kėdainių ŠTR vidaus vamzdynų remontas | Bendrovės lėšos | 0.5 | 2014 | 0.5 | Įrengtas automatizuotas vandens temperatūros reguliavimas į tinklus (valdiklis, lauko ir vandens temperatūriniai jutikliai)
2.3. | Kaplių katilinės Kėdainių ŠTR katilinės įrengimų remontas, pakeičiant surblį | Bendrovės lėšos | 1 | 2013 | 1 | Susidėvėjęs vandens valymo sistemos siurblys pakeistas nauju siurbliu (našumas 5-14 m3/h, galia - 1,3 kW)
VISO: |  |  | 68 |  | 68