## Lapas1
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2022 m. d. sprendimo
Nr. TS- priedas
AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" PATIKSLINTAS 2019-2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS KĖDAINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Finansavimo | Planuojama | Investicijos | Investicijos | Investicijos | Investicijos | Trumpa objekto charakteristika | Pastabos
|  | šaltinis | objekto vertė, | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m.
|  |  | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Eur
1. | Gamyba
1.1. | Kėdainių RK kondicionavimo sistemų įrengimas | Bendrovės lėšos | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | Trys išoriniai kondiocionavimo blokai, aptarnaujantys 6 vidinius blokus | Suderinta 2021-05-28, Nr. TS-136
1.2. | Medienos granulių degiklio įrengimas VŠK Nr.1 Šlapaberžės katilinėje | Bendrovės lėšos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 400 kW | Investicija derinama
1.3. | Medienos granulių degiklio įrengimas VŠK Nr.2 Kaplių katilinėje | Bendrovės lėšos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 kW | Investicija derinama
1.4. | Kėdainių ŠTR Akademijos katilinės dūmų valymo filtrų įrengimas | 62,5 % Dotacijos, 37,5 % Bendrovės lėšos | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | Dūmų srautas 6000 Nm3/h | Investicija derinama
1.5. | Medienos granulėmis kūrenama kilnojama katilinė Surviliškio mokykloje | Bendrovės lėšos | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 200 kW | Investicija derinama
| Viso gamybai Kėdainių ŠTR |  | 363 | 0 | 6 | 11 | 346
| Tame skaičiuje AB "Panevėžio energija" lėšos |  | 228 | 0 | 6 | 11 | 211
2 | Perdavimas
Kėdainių ŠTR
2.1. | Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas II etapas | 50% SF 50% Bendrovės lėšos | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 1217 m | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
2.2. | Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas III etapas | 50% SF 50% Bendrovės lėšos | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 853 m | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
2.3. | Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas IV etapas | 50% SF 50% Bendrovės lėšos | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 882 m | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
2.4. | Kėdainių šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas V etapas | 50% SF 50% Bendrovės lėšos | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 2DN50 iki DN200 mm, L ~ 1840 m | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
2.5. | Šilumos tinklų V. Koncevičiaus g. Pelėdnagių gyv. rekonstravimas | Bendrovės lėšos | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2DN50 iki DN100 mm, L ~ 262 m | Investicija derinama
2.6. | Šilumos tinklų nuo katilinės Nr. 3 Pelėdnagių gyv. rekonstravimas | Bendrovės lėšos | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2DN40 iki DN80 mm, L ~ 313 m | Investicija derinama
2.7. | Šilumos tinklų nuo TŠK „A“ prie Š-118-4A iki J. Basanavičiaus g. 42 Kėdainiuose rekonstravimas | Bendrovės lėšos | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2DN32 iki DN50 mm, L ~ 155 m | Investicija derinama
2.8. | Šilumos tinklų nuo ŠK-104-6 iki ŠK-104-6-4 su atšakomis Kėdainiuose rekonstravimas | Bendrovės lėšos | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2DN50 iki DN300 mm, L ~ 317 m | Investicija derinama
| Viso perdavimui Kėdainių ŠTR: |  | 2127 | 481 | 272 | 638 | 736
| Tame skaičiuje AB "Panevėžio energija" lėšos: |  | 1218 | 240 | 136 | 473.5 | 368
3. | Bendrųjų poreikių investicijos
Kėdainių ŠTR
3.1. | Naujų šilumos vartotojų pajungimas |  | 92 | 64 | 8 | 10 | 10 |  | Suderinta 2021-05-28, Nr. TS-136
Tame skaičiuje:
3.1.1 | Naujų šilumos vartotojų pajungimas | Bendrovės lėšos | 35 | 7 | 8 | 10 | 10 |  | Suderinta 2021-05-28, Nr. TS-136
3.1.2. | Naujų šilumos vartotojų pajungimas | 50% SF | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
50% Bendrovės lėšos
3.2. | Šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planas | Bendrovės lėšos | 145 | 15 | 100 | 15 | 15 |  | Suderinta 2021-05-28, Nr. TS-136
3.3. | Projektavimas - konsultavimas | Bendrovės lėšos | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
3.4. | Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | Bendrovės lėšos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
3.5. | Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai | Bendrovės lėšos | 52 | 19 | 11 | 11 | 11 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
3.6. | Transporto priemonės, įrengimai ir kiti mechanizmai, | Bendrovės lėšos | 40 | 3 | 18 | 3 | 16 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
įranga
3.7. | Šilumos trasų išpirkimas | Bendrovės lėšos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
3.8. | Duomenų nuotolinio nuskaitymo įranga atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams | Bendrovės lėšos | 134 | 40 | 62 | 32 | 0 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
| Viso bendrųjų poreikių investicijos Kėdainių ŠTR: |  | 475 | 143 | 201 | 75 | 56
| Tame skaičiuje AB "Panevėžio energija" lėšos: |  | 446.5 | 114.5 | 201 | 75 | 56
| Iš viso Kėdainių ŠTR: |  | 2965 | 624 | 479 | 724 | 1138
| Tame skaičiuje AB "Panevėžio energija" lėšos: |  | 1892.5 | 354.5 | 343 | 559.5 | 635
Pastaba: Negavus struktūrinių fondų paramos, investicijos atskiriems projektams nebus daromos arba daromos mažesne apimtimi. Priklausomai nuo būsimų struktūrinių fondų pardamos gavimo sąlygų, investiciniai 2019-2022 metų planai gali būti iš esmės
koreguojami ir perderinami.