


[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ]1. suderinti techninį darbo projektą (nuoroda) su ESO atstovu, kai darbai vykdomi pagal projektą;
2. gauti ESO raštišką sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą;
3. gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO atstovo išsikvietimą +370 697 61852 telefonu, nurodant tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį;
4. laikytis saugos priemonių čia
Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina:
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Dujotiekiy apsaugos zonoje be PazZeidus dujotiekj ir kilus dujy nuotékiui
AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS sutrinka dujy tiekimas vartotojams, gali kilti
Zinios draudziama atlikti bet kokius statybos grésme jy saugumui. ~

darbus, sodinti medzius ir krimus, kasti Zzeme
giliau nei 30 cm.
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30 cm

Dujotiekiy plika akimi nesimato, nes beveik visi jie
sumontuoti po Zeme, juos saugo dujotiekiy apsaugos
zonos.

o
O Dujotiekius saugo apsaugos zonos, t.y. Zemeés plotas j
abi puses nuo vamzdyno sienelés:

. . Lo . . O e esant ne didesniam kaip 5 Bar slégio dujotiekiui
Mevd?la_l |e'fiZ'_a SV Saknis j Zeme ir gali po 1 metra j abi puses nuo vamzdyno sienelés;
pazeisti dujotiekj. © e %0 e esant didesniam kaip 5 Bar slégio dujotiekiui —

o Dél to gali kilti dujy nuotékio pavojus. po 2 metrus j abi puses nuo vamzdyno sienelés.
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Elektros apsaum PaZeidus elektros kabelj, sutrinka elektrg_“

AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS energijos tiekimas vartotojams, gali kilti
Zinios draudziama atlikti bet kokius statybos grésmeé jy ir jy turto
darbus, sodinti medzius ir krimus, kasti Zzeme saugumui.

giliau nei 30 cm.
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N : ““‘ Elektros kabelio apsaugos zona - tai
//////A’/////////////ﬁ‘ VL ©  jemés plotas - esantis po

““ 1 metra - nuo kabelio asSies j abi puses. “
)
o
[} Kabeliy plika akimi nesimato, nes beveik
Medziai leidZia savo Saknis j Zeme ir gali pazeisti kabelj. visi jie sumontuoti po Zeme, juos saugo

Dél to gali kilti elektros tiekimo sutrikimas. e kabeliy apsaugos zonos.
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